一、拟审批的建设项目环境影响报告书（表）

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新乡爱尔眼科医院有限责任公司 | 新乡爱尔眼科医院建设项目 | 新乡市红旗区洪门镇金穗大道266号蓬莱华府1、2、3号楼106、107室 | 新乡市译洋环境技术有限公司 | 新乡爱尔眼科医院有限责任公司在实地调查新乡眼科医院市场后，拟投资2300万元，在新乡市红旗区洪门镇金穗大道266号蓬莱华府1、2、3号楼106、107室建设“新乡爱尔眼科医院建设项目”，即为本项目。本项目建筑面积为4311m2。 | 废气： 项目运营过程中不涉及废气的产生及排放，主要废气来源为企业污水处理站恶臭。对污水处理单元进行密封加盖，并对污水处理站周围喷洒生物除臭剂除臭。 废水： 本项目医疗废水经过医院污水处理站（处理工艺：化粪池—格栅—调节池—混凝沉淀—消毒池）处理后，由市政污水管网排入骆驼湾污水处理厂进一步处理。 噪声： 项目噪声源主要为污水处理站水泵产生的噪声，经过基础减振、密闭隔音等措施后，项目建成后厂界四周噪声值需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类昼间≤55dB（A）、夜间≤45dB（A）的标准要求。敏感点北蓬莱华府幼儿园需满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类昼间≤55dB（A）、夜间≤45dB（A）标准要求，达标排放。临路南厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间≤70dB（A）夜间≤55dB（A））。 固废： 项目运营期产生的固体废物有生活垃圾、医疗废物以及污水处理站污泥。生活垃圾定点收集，日产日清，交由环卫部门处理。医疗废物分类收集包装，暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位进行处置。污泥不在院内脱水，由有资质单位进行相应处置。 | / |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |