一、拟审批的建设项目环境影响报告书（表）

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新乡市应用细胞库有限公司 | 新乡市应用细胞库有限公司细胞实验室项目 | 河南省新乡市红旗区科隆大道与新东大道交叉口中德产业园50-D | 新乡市译洋环境技术有限公司 | 一、项目性质：新建。 二、审批内容：新乡市应用细胞库有限公司位于河南省新乡市红旗区科隆大道与新东大道交叉口中德产业园50-D。企业计划投资500万元建设新乡市应用细胞库有限公司细胞实验室项目。 | 废气： 项目废气主要为实验废气以及危险废物暂存间废气。生物安全柜排风管道与实验室新风系统连接，整个实验室新风系统设有二级活性炭吸附装置净化处理；项目医疗废物、危险废物暂存间废气经实验室排风系统收集后通过二级活性炭吸附装置处理，处理后尾气由1根15m高排气筒(DA001)排放。 废水： 项目实验室综合废水经企业污水处理站（絮凝沉淀+臭氧消毒）处理后与生活污水、纯水制备废水一同排入中德产业园化粪池，经化粪池处理后通过污水管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。 噪声： 项目高噪声源主要为风机、离心机等实验设备产生的噪声，经过基础减振、厂房隔声等措施后，项目厂房四周噪声值需均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）。 固废： 项目运营期固体废物包括一般固废和危险废物。一般固废主要为废包装物（未被试剂污染）。危险废物主要为医疗废物（不合格样本、不合格细胞、废试剂包装、废一次性耗材、实验废液、废空气过滤器）、污水处理站污泥、废活性炭。一般固废经收集后一般固废间暂存，定期出售。医疗废物经灭菌处理后暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。污泥、废活性炭集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位处置。 | / |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |